【L-半胱氨酸】

| 日文名：Ｌ－システイン 英文名：L- Cysteine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（30℃）：pKa1= 1.96（针对羧基，采用滴定法测定）

pKa2= 8.18（针对伯氨基，采用滴定法测定）

pKa3= 10.28（针对巯基，采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：195mg/ml | pH4.0：184mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：183mg/ml | 水：184mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在中性、碱性水溶液中易被空气氧化为L-胱氨酸。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# <320mg/g规格  散剂 >

# <40mg规格  片剂 >

# <80mg规格  片剂 >

《质量标准》

L-半胱氨酸散

L-Cysteine Powder

精密称取本品适量【约相当于L-半胱氨酸（C3H7NO2S）80mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置10ml量瓶中，加乙腈-水-磷酸(300:200:1)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另称取以五氧化二磷为干燥剂减压干燥3小时的L-半胱氨酸对照品约22mg，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置10ml量瓶中，加乙腈-水-磷酸(300:200:1)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以十二烷基硫酸钠水溶液-乙腈-磷酸（取十二烷基硫酸钠1.5g溶于700ml水和300ml乙腈中，加入磷酸1ml，混匀，即得）为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为40℃，调整流速使L-半胱氨酸峰保留时间约为4分钟。取对照品溶液10μl进样，理论板数按L-半胱氨酸峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

《附L-半胱氨酸对照品质量标准》

分子式  C3H7NO2S

分子量  121.16

性状  本品为无色至白色结晶或结晶性粉末。

鉴别试验  取本品，照红外光谱法测定（溴化钾压片），在2960cm-1，2550cm-1，2080cm-1，1587cm-1，1545cm-1波数处应有相应吸收峰。

比旋度  取本品4g，精密称定，置50ml量瓶中，加1mol/L盐酸溶解并稀释至刻度，摇匀，依法测定，比旋度应为+7.0°至+9.5°。

检查  其他氨基酸  取本品0.10g，加2％N-乙基马来酰亚胺（日文名：N-エチルマレイミド，英文名：N-ethyl-maleimide）溶液10ml，振摇使溶解，放置30分钟后作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶薄层板上，以正丁醇-水-醋酸(3:1:1)为展开剂，展开后，80℃干燥30分钟，喷以2%茚三酮乙腈溶液后，再在80℃下加热10分钟，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液主斑点比较，不得更深。

干燥失重  取本品1g，以五氧化二磷减压干燥3小时，减失重量不得过0.5%。

含量测定  按干燥品计算，含量不得少于99.0％以上。

测定法  取本品0.2g，精密称定，加碘化钾4g和水20ml使溶解，加稀盐酸5ml，精密加入碘滴定液(0.05mol/L)25ml，置冰水浴中暗处放置20分钟，加淀粉指示剂1ml，用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定至蓝色消失，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml碘滴定液(0.05mol/L)相当于12.12mgC3H7NO2S。

L-半胱氨酸片

L-Cysteine Tablets

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中约含44μg的溶液，精密量取5ml，置10ml量瓶中，加乙腈-水-磷酸(300:200:1)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取以五氧化二磷为干燥剂、减压干燥3小时的L-半胱氨酸对照品约22mg，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀；精密量取5ml，置10ml量瓶中，加乙腈-水-磷酸(300:200:1)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度分别为标示量的85%（40mg规格）和75%（80mg规格），应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上