【L-谷氨酰胺】

| 日文名：Ｌ－グルタミン 英文名：L-Glutamine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa1= 2.17（针对羧基，采用滴定法测定）

pKa2= 9.13（针对氨基，采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：68.5mg/ml | pH4.0：56.4mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：56.9mg/ml | 水：56.5mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃、24小时内稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、37℃/2小时降解约4%。

在pH6.8溶出介质中、25℃/24小时降解约4%。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# <990mg/g规格  颗粒剂 >

《质量标准》

L-谷氨酰胺颗粒

L-Glutamine Granules

精密称取本品适量【约相当于L-谷氨酰胺（C5H10N2O3）0.99g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另称取经105℃干燥3小时的L-谷氨酰胺对照品约0.022g，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.087%辛烷磺酸溶液-磷酸-乙腈(1000:0.5:110)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为25℃，调整流速使L-谷氨酰胺峰保留时间约为5分钟，理论板数按L-谷氨酰胺峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。