【L-门冬氨酸钙】

| 日文名：Ｌ－アスパラギン酸カルシウム 英文名：Calcium L-Aspartate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（20℃）：pKa1= 1.88（针对羧基）

pKa2= 3.65（针对羧基）

pKa3= 9.60（针对氨基）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：0.4mg/ml | pH4.0：0.4mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8*：0.4mg/ml | 水：0.4mg/ml |
|  | *采用的是枸橼酸缓冲液 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# <200mg规格  片剂 >

《质量标准》

L-门冬氨酸钙片

Calcium L-Aspartate Tablets

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以枸橼酸缓冲液(pH6.8)900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液4ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经180℃干燥4小时的碳酸钙对照品约0.029g，置100ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸5ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置20ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量（结果乘以3.040），限度均为标示量的80%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以聚醚醚酮树脂为柱体，以阳离子交换树脂为填充剂，取硫酸试液(0.5mol/L)8ml，加水稀释至1000ml为流动相，用电导检测器检测，设定柱温为40℃，调整流速使主成分峰保留时间约为8分钟，理论板数应不低于1000，拖尾因子应不大于2.0。

枸橼酸缓冲液(pH6.8)  枸橼酸一水合物2.1g，加1000ml水使溶解，再用氢氧化钠试液调pH值至6.8，即得。