【γ-氨酪酸】

	日文名：γ-アミノ酪酸
英文名：γ-Aminobutyric Acid
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa1 = 4.07（针对羧基、采用滴定法测定）
pKa2 = 10.43（针对氨基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：557mg/ml
	pH4.0：560mg/ml

	
	pH6.8：565mg/ml
	水：570mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 250mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的γ-氨酪酸对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.005mol/L对甲苯磺酸溶液为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为30℃，调整流速使γ-氨酪酸峰保留时间约为11分钟，理论板数按γ-氨酪酸峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

