【ε-氨基己酸】
	日文名：ε－アミノカプロン酸
英文名：ε-Aminocaproic Acid
	结构式：
[image: image1.emf] 


解离常数（25℃）：pKa1= 4.43（针对羧基，采用滴定法测定）

pKa2= 10.75（针对氨基，采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：487mg/ml
	pH4.0：466mg/ml

	
	pH 6.8：463mg/ml
	水：474mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。
  在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

<986mg/g规格  颗粒剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

ε-氨基己酸颗粒
ε-Aminocaproic Acid Granules
精密称取本品适量【约相当于ε-氨基己酸（C6H13NO2）0.99g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另称取经105℃干燥3小时的ε-氨基己酸对照品约0.022g，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以1.33%磷酸二氢钾-0.063%壬烷磺酸钠溶液（用磷酸调pH值为2.2）-甲醇(750:250)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为30℃，调整流速使ε-氨基己酸峰保留时间约为9分钟，理论板数按ε-氨基己酸峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

PAGE  
2

