【三氯噻嗪】

	日文名：トリクロルメチアジド

英文名：Trichlormethiazide
	结构式：[image: image1.emf]
	及对映异构体


解离常数：pKa1 = 6.8（针对7位磺胺基、采用吸光度法测定）
pKa2 = 10.3（针对2位磺胺基、采用吸光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：117μg/ml
	pH4.0：113μg/ml

	
	pH6.8：269μg/ml
	水：107μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/6小时降解约11％。
在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、37℃/6小时稳定。
在pH4.0和pH6.8溶出介质中、37℃/6小时分别降解约24％和约11％。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加2％稀磷酸稀释制成每1ml中含1.1μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的三氯噻嗪对照品0.022g，置200ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加2％稀磷酸稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各40μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以三氯噻嗪峰面积与相对三氯噻嗪峰保留时间约0.3处的降解产物峰面积乘以0.95后的和计算溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以苯基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1％稀磷酸-乙腈(3:1)为流动相，检测波长为268nm，设定柱温为25℃，调整流速使三氯噻嗪峰保留时间约为9分钟。取三氯噻嗪适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，精密量取1ml，置50ml量瓶中，加乙腈稀释至刻度，摇匀，取5ml与水5ml混合，60℃水浴加热30分钟，放冷，精密量取10μl注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为降解产物峰（4-氨基-6氯苯-1,3-二磺胺峰）与三氯噻嗪峰，且降解产物峰相对于三氯噻嗪峰的相对保留时间应约为0.3，理论板数按三氯噻嗪峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于1.2。
PAGE  
2

