【丙二醇头孢曲嗪】

	日文名：セファトリジンプロピレングリコール
英文名：Cefatrizine Propylene Glycolate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（37℃）：pKa1 = 2.6（针对羧基、采用滴定法测定）
pKa2 = 7.0（针对氨基、采用滴定法测定）

pKa3 = 9.4（针对酚羟基、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(25℃)：
	pH1.2：53.2mg/ml
	pH4.0：14.2mg/ml

	
	pH6.8：16.7mg/ml
	水：14.0mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：在pH6.8溶出介质中、25℃/24小时降解约50％。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  干混悬剂 >

[image: image2.emf]
< 1g:250mg规格  干混悬剂 >

[image: image3.emf]
< 250mg规格  胶囊剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 1g:100mg规格和1g:250mg规格  干混悬剂

取本品，混匀，精密称取适量（相当于丙二醇头孢曲嗪0.1g），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取丙二醇头孢曲嗪对照品0.028g，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度均为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.136％磷酸二氢钾溶液-甲醇(4:1)为流动相，检测波长为270nm，设定柱温为40℃，调整流速使头孢曲嗪峰保留时间约为8分钟，理论板数按头孢曲嗪峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
· 250mg规格  胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取丙二醇头孢曲嗪对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度为标示量的70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上。调整流速使头孢曲嗪峰保留时间约为5分钟，理论板数按头孢曲嗪峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
3

