【丙吡胺】

	日文名：ジソピラミド

英文名：Disopyramide
	结构式：[image: image1.emf]
	及对映异构体


解离常数：pKa = 8.36
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：36.0mg/ml
	pH4.0：16.5mg/ml

	
	pH6.8：6.4mg/ml
	水：1.6mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 50mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
< 100mg规格  胶囊剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟（50mg规格）或30分钟（100mg规格）时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含56μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取80℃减压干燥2小时的丙吡胺对照品0.028g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在261nm波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。
PAGE  
2

