【乌苯美司】

	日文名：ウベニメクス
英文名：Ubenimex
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 3.2（针对羧基）
pKa2 = 8.1（针对氨基）

	在各溶出介质中的溶解度(20℃)：
	pH1.2：20.1mg/ml
	pH4.0：5.1mg/ml

	
	pH6.8：4.4mg/ml
	水：4.1mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：稳定。
在各pH值溶出介质中：在pH3～pH10溶出介质中稳定。
  光：稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 10mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
< 30mg规格  胶囊剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水-乙腈(7:3)稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷80℃减压干燥4小时的乌苯美司对照品0.022g，置100ml量瓶中，加水-乙腈(7:3)溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水-乙腈(7:3)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，限度应标示量的75%（10mg规格）和70%（30mg规格），应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以1％磷酸-乙腈(83:17)为流动相，检测波长为200nm，设定柱温为30℃，调整流速使乌苯美司峰保留时间约为8分钟，理论板数按乌苯美司峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
2

