【乙酰谷酰胺铝】

| 日文名：アセグルタミドアルミニウム 英文名：Aceglutamide Aluminum | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 3.5

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：100mg/ml以上 | pH4.0：100mg/ml以上 |
| --- | --- | --- |
| pH 6.8：15mg/ml（析出无机铝盐沉淀后、N-乙酰-L-谷氨酰胺的溶解度） | 水：100mg/ml以上 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中、稍有降解（24小时降解4％以下）。

在pH高于6.5的溶出介质中、生成无机铝盐沉淀。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# <700mg/g规格  颗粒剂 >

《质量标准》

取本品，混匀，精密称取适量【约相当于乙酰谷酰胺铝（C35H59Al3N10O24）700mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加流动相稀释制成每1ml中约含78μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经测定干燥失重量的乙酰谷酰胺铝对照品0.04g，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取2ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以N-乙酰-L-谷氨酰胺的峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1%高氯酸溶液-甲醇(99:1)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为25℃，调整流速使N-乙酰-L-谷氨酰胺峰保留时间约为3分钟，理论板数按N-乙酰-L-谷氨酰胺峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。