【二富马酸依美斯汀】

	日文名：フマル酸エメダスチン
（エメダスチンフマル酸塩）
英文名：Emedastine Difumarate
	结构式：  [image: image1.emf] 


解离常数（室温）：pKa1 = 4.51（针对苯并咪唑环或高哌嗪环上的氮、采用电位滴定法测定）
                 pKa2 = 8.48（针对苯并咪唑环或高哌嗪环上的氮、采用电位滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：579mg/ml
	pH4.0：578mg/ml

	
	pH 6.8：580mg/ml
	水：554mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1mg规格  缓释胶囊剂 >

[image: image2.emf]
< 2mg规格  缓释胶囊剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，精密量取溶液适量，并立即精密补加同温度等体积的溶出介质，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加盐酸溶液(pH1.2)稀释制成每1ml中含0.56μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品25mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置10ml量瓶中，加盐酸溶液(pH1.2)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.39%磷酸二氢钠-0.25%十二烷基硫酸钠溶液（用磷酸调pH值至2.4）-乙腈(1:1)为流动相，检测波长为280nm，设定柱温为40℃，调整流速使依美斯汀峰保留时间约为5分钟，理论板数按依美斯汀峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于1.5。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	1mg
	60分钟
	15～45%

	
	90分钟
	35～65%

	
	6小时
	75%

	2mg
	30分钟
	10～40%

	
	90分钟
	35～65%

	
	6小时
	75%


《附二富马酸依美斯汀对照品质量标准》

分子式  C17H26N4O·2C4H4O4
分子量  534.56

精制法  取本品，用乙醇重结晶，即得。

性状  白色至淡黄色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3440cm-1、1613cm-1、1121cm-1和983cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。精密量取1ml，置5ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。取本品20mg，置100ml量瓶中，加盐酸试液(0.1mol/L)溶解并稀释至刻度，摇匀，量取2ml，加4-甲基二苯甲酮溶液（取4-甲基二苯甲酮1g，加流动相溶解并稀释至30000ml）4ml，混匀，作为系统适用性试验用溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.39%磷酸二氢钠-0.25%十二烷基硫酸钠溶液（用磷酸调pH值至2.4）-乙腈(1:1)为流动相，检测波长为280nm，设定柱温为40℃，调整流速使依美斯汀峰保留时间约为6分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的15～25%。精密量取系统适用性试验用溶液10μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为依美斯汀与4-甲基二苯甲酮，且两色谱峰间分离度应大于6.0。再分别精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显该杂质峰，所有杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰面积的1/5(0.2%)。
干燥失重  取本品0.5g，105℃干燥3小时，减失重量不得过0.5%。

含量测定  按干燥品计算，含量不得少于99.5%。

取本品0.2g，精密称定，加冰醋酸50ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定、电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于26.73mg的C17H26N4O·2C4H4O4。

《附杂质—— 4-甲基二苯甲酮对照品相关信息》

分子式  C14H12O
性状  白色结晶。
熔点  54～58℃

PAGE  
4

