【二氯醋酸二异丙胺】

	日文名：ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン
英文名：Diisopropylamine Dichloroacetate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 1.30（针对二氯醋酸）
pKa2 = 11.13（针对二异丙胺）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：＞100mg/ml
	pH4.0：＞100mg/ml

	
	pH6.8：＞100mg/ml
	水：＞100mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 20mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g:100mg规格  散剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于二氯醋酸二异丙胺（C6H15N·C2H2Cl2O2）0.02g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶减压干燥3小时的二氯醋酸二异丙胺对照品0.022g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。分别精密量取供试品溶液和对照品溶液各6ml，置具塞离心管中，加冰醋酸6ml，置40～60℃水浴中。加50％亚硝酸钠溶液6ml，搅拌，静置5分钟，边用水冷却边加50％氢氧化钾溶液15ml，搅拌，再冷却几分钟，吸除产生的气体，精密加环己烷6ml，盖塞强力振摇10秒钟，离心分离。取上清液照紫外-可见分光光度法，用水6ml同法操作制得的溶液作为测定用空白，分别在235nm波长处测定吸光度，计算每袋溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
· 20mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶减压干燥3小时的二氯醋酸二异丙胺对照品0.022g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。分别精密量取供试品溶液和对照品溶液各6ml，置具塞离心管中，加冰醋酸6ml，置40～60℃水浴中。加50％亚硝酸钠溶液6ml，搅拌，静置5分钟，边用水冷却边加50％氢氧化钾溶液15ml，搅拌，再冷却几分钟，吸除产生的气体，精密加环己烷6ml，盖塞强力振摇10秒钟，离心分离。取上清液照紫外-可见分光光度法，用水6ml同法操作制得的溶液作为测定用空白，分别在235nm波长处测定吸光度，计算每袋溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。
PAGE  
3

