【二羟丙茶碱】

	日文名：ジプロフィリン
英文名：Diprophylline
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa = 8.43（针对咪唑环、采用电泳法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：208mg/ml
	pH4.0：212mg/ml

	
	pH6.8：205mg/ml
	水：208mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/4小时稳定。
在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、37℃/4小时稳定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1g规格  粉剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于二羟丙茶碱（C10H14N4O4）0.1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2.5ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时的二羟丙茶碱对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在273nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
PAGE  
2

