【他扎司特】

	日文名：タザノラスト
英文名：Tazanolast
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 4.01
	在各溶出介质中的溶解度(20℃)：
	水：94μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH2.1和pH5.9溶出介质中、37℃/24小时分别降解8.9％和58.1％；在pH6.9溶出介质中、37℃/1小时降解24.1％。
光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 75mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含5μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的他扎司特对照品0.025g，置200ml量瓶中，加乙醇5ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在243nm波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
《附他扎司特对照品质量标准》

分子式  C13H15N5O3
分子量  289.29
精制法  取本品5g，加乙酸乙酯200～250ml使溶解，置分液漏斗中，缓慢振摇下用16.7%碳酸氢钠溶液20ml洗涤乙酸乙酯层2次，再用水20ml洗涤乙酸乙酯层2次、0.1mol/L盐酸20ml洗涤2次，再用20ml水分次洗涤直至水层pH值为3.0。排去水层，用干燥滤纸滤过乙酸乙酯层，边搅拌边加无水硫酸钠100g，静置过夜后减压滤过，残留物用乙酸乙酯10ml洗涤3次，合并滤液和洗液，40℃以下减压蒸馏除去乙酸乙酯。所得残留物用丙酮25ml溶解，滤过，再用等量丙酮洗涤滤器，合并滤液和洗液，边搅拌边滴加正己烷200ml，室温下搅拌1～3小时，所得结晶减压滤过，再用正己烷10ml洗涤3次，再减压干燥过夜，即得。
性状  白色结晶或结晶性粉末。
熔点  应为156～159℃。
有关物质  取本品适量，加丙酮溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置20ml量瓶中，加丙酮稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加丙酮稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各4μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以乙酸乙酯-水-冰醋酸(3:1:1)为展开剂，展开后，晾干，置紫外灯(254nm)下检视，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液主斑点比较不得更深。

干燥失重  取本品1g，105℃干燥3小时，减失重量不得过0.5％。
含量测定  按干燥品计算，含C13H15N5O3应在99.0%以上。

测定法  取本品0.3g，精密称定，精密加氢氧化钠滴定液(0.2mol/L) 20ml使溶解，加酚酞指示液2滴，用盐酸滴定液(0.2mol/L)滴定过量的氢氧化钠，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.2mol/L)相当于28.93mg的C13H15N5O3。
PAGE  
2

