【克利贝特】

	日文名：クリノフィブラート
英文名：Clinofibrate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（室温）：pKa1 = 3.3（针对羧基、采用滴定法测定）
pKa2 = 4.5（针对羧基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(25℃)：
	pH1.2：4.2×10-4 mg/ml
	pH4.0：0.54mg/ml

	
	pH6.8：2.82mg/ml
	水：0.02mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:400mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 200mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g:400mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于克利贝特（C28H36O6）0.2g】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥3小时的克利贝特对照品0.022g，置200ml量瓶中，加甲醇10ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，用溶出介质作为测定用空白，分别在274nm和350nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的80％，应符合规定。
· 200mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH5.5) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含0.11mg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥3小时的克利贝特对照品0.022g，置200ml量瓶中，加甲醇10ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，用溶出介质作为测定用空白，分别在274nm和350nm波长处测定吸光度，以两波长处差值计算每片溶出量，限度为标示量的70％，应符合规定。
磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH5.5)  取0.05mol/L磷酸氢二钠溶液1000ml，用0.025mol/L枸橼酸溶液调pH值至5.5。即得。
PAGE  
3

