【卡 普 氯 铵】

	日文名：塩化カルプロニウム
英文名：carpronium chloride
	结构式：[image: image1.png]CH,
H;dIIICHZCH,CHzCOOCH; cr
CH,






解离常数：无解离基团、故无法测定。

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：716mg/ml
	pH4.0：827mg/ml

	
	pH6.8：821mg/ml
	水：808mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 10mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.png]S EARIE )
BT EZ s AT E0 1 0mg

1. HHBAE ERANTOZOL 2. ME AT 3. B8R 10mg
4. SRR D pH1.2. pHA.O, pHE.8, % 5. K S0rpm
6. REELN AR

8 (R HEH

% 120 180 200 300
HERERMAER] (3)

360




《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测得水分的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以含0.68%磷酸二氢钾和0.144%癸烷磺酸钠溶液（用磷酸调pH值至2.5）-乙腈(85:15)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为40℃，调整流速使安贝氯铵峰保留时间约为13分钟，理论板数按卡普氯铵峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。

《附卡普氯铵对照品质量标准》

分子式  C8H18ClNO2·H2O

分子量  213.70

水分  7.8%~9.0%（取0.2g，采用卡氏水分测定法测定）。

含量测定  按无水物计算，含C8H18ClNO2·H2O应在99.0%以上。

测定法  取本品0.25g，精密称定，加醋酸酐10ml使溶解，再加冰醋酸50ml，用高氯酸滴定液(0.05mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.05mol/L)相当于9.785mg的C8H18ClNO2。

PAGE  
1

