【双嘧达莫】

	日文名：ジピリダモール
英文名：Dipyridamole
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（20℃）：pKa1 = 6.3±0.05
pKa2 = 0.8±0.1

	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：38mg/ml
	pH4.0：0.7mg/ml

	
	pH6.8：0.1mg/ml以下
	水：0.1mg/ml以下


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:125mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 1g:125mg规格  细粒剂 >

[image: image3.emf]
< 12.5mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
< 25mg规格  片剂 >

[image: image5.emf]
溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 100mg规格  片剂 >

[image: image6.emf]
《质量标准》
· 1g:125mg规格散剂和细粒剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于双嘧达莫（C24H40N8O4）25mg】，照溶出度测定法（桨板法），以醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟（散剂）或30分钟（细粒剂）时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含7μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的双嘧达莫对照品0.014g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在284nm和350nm波长处测定吸光度，以两者吸光度差值计算每袋溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0)  取0.3%(v/v)醋酸溶液1000ml，用0.68%醋酸钠三水合物溶液调pH值至4.0（约加250ml），混匀，即得。
· 12.5mg、25mg和100mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转（100mg规格为75转），依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含7μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的双嘧达莫对照品0.014g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液，根据实际情况，采用下列第一法或第二法测定。
第一法：紫外-可见分光光度法
取供试品溶液和对照品溶液，照紫外-可见分光光度法，分别在284nm和350nm波长处测定吸光度，以两者吸光度差值计算每片的溶出量，应符合规定。
第二法  液相色谱法
精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.04mol/L磷酸氢二钠溶液（用10％稀磷酸调节pH值至4.6）-甲醇(1:3)为流动相，检测波长为280nm，设定柱温为30℃，调整流速使双嘧达莫峰保留时间约为4分钟，理论板数按双嘧达莫峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
	规格
	取样时间点
	溶出限度

	12.5mg
	60分钟
	75％

	25mg
	60分钟
	75％

	100mg
	90分钟
	70％


PAGE  
5

