【司帕沙星】

	日文名：スパルフロキサシン
英文名：Sparfloxacin
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 6.27（针对羧基、采用滴定法测定）
pKa2 = 8.80（针对哌嗪环、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：0.04mg/ml
	pH4.0：3.36mg/ml

	
	pH6.8：0.14mg/ml
	水：0.16mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。
光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 100mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含8.9μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的司帕沙星对照品22mg，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在298nm波长处测定吸光度，计算出每片的溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。
《附司帕沙星对照品质量标准》

分子式  C19H22F2N4O3
分子量  392.40
精制法  取本品10g，加氯仿-乙醇(12:5)200ml，加热使溶解，趁热滤过，滤液中加乙醇200ml，室温放置，待析出结晶，滤过，用6％氢氧化钾溶液25ml溶解结晶，边搅拌边加入冰醋酸1.5ml，待析出结晶，滤过，所得结晶于105℃干燥3小时，即得。
性状  黄色结晶或结晶性粉末。
鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3460cm-1、1717cm-1、1639cm-1、1439cm-1和1293cm-1波数处应有相应吸收峰。
有关物质  取本品适量，加稀氢氧化钠试液溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，精密量取2ml，置10ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取1ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取4ml，置10ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取司帕沙星适量，用稀氢氧化钠试液溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液，取2ml，加0.13%氨基苯甲酸乙酯的甲醇溶液3ml，混匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02mol/L枸橼酸钠溶液（取枸橼酸钠5.88g，加水910ml使溶解，加冰醋酸90ml，混匀，用20％氢氧化钠溶液调pH值至4.0）-甲醇-乙腈(15:3:2)为流动相，检测波长为299m，设定柱温为40℃，调整流速使司帕沙星峰的保留时间约为9分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的30～50％，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的10%。精密量取系统适用性溶液10μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为司帕沙星与氨基苯甲酸乙酯，且两色谱峰间的分离度应大于9.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各5μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，各杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰面积。
干燥失重  取本品1g，105℃干燥3小时，减失重量不得过0.5%。
含量测定  按无水物计算，含C19H22F2N4O3应在99.5%以上。

测定法  取本品0.3g，精密称定，加醋酸150ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于39.24mg的C19H22F2N4O3。
PAGE  
3

