【呋 喃 硫 胺】
<呋喃硫胺>
	日文名：フルスルチアミン
英文名：Fursultiamine
	结构式：
	[image: image1.emf] 和对映异构体


解离常数（17℃）：pKa = 5.5（针对氨基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：60.5mg/ml
	pH4.0：27.2mg/ml

	
	pH6.8：10.7mg/ml
	水：10.9mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：浓度为5.5μg/ml的水溶液，37℃/8小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：浓度均为5.5μg/ml的pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质，37℃/8小时稳定。

  光：未测定。
<盐酸呋喃硫胺>
	日文名：塩酸フルスルチアミン
（フルスルチアミン塩酸塩）
英文名：Fursultiamine Hydrochloride
	结构式：
	[image: image2.emf] 和对映异构体


解离常数（17℃）：pKa = 5.5（针对氨基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：559mg/ml
	pH4.0：582mg/ml

	
	pH6.8：565mg/ml
	水：528mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：浓度为14μg/ml的水溶液，37℃/8小时稳定。
  在各pH值溶出介质中：浓度均为14μg/ml的pH1.2、pH4.0和pH6.8溶液，37℃/8小时稳定。
  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 5mg规格  呋喃硫胺片>
[image: image3.emf]
< 27.29mg规格（以呋喃硫胺计25mg）  盐酸呋喃硫胺片>

[image: image4.emf]
< 54.28mg规格（以呋喃硫胺计50mg）  盐酸呋喃硫胺片>

[image: image5.emf]
《质量标准》
· 呋喃硫胺片（5mg规格）
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂减压干燥5小时的呋喃硫胺对照品约22mg，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以正庚烷磺酸钠溶液-甲醇-乙腈溶液【取正庚烷磺酸钠1.01g，加1%冰醋酸溶液1000ml使溶解。量取675ml，加甲醇-乙腈(3:2)325ml，混匀，即得】为流动相，检测波长为242nm，设定柱温为50℃，调整流速使呋喃硫胺峰保留时间约为9分钟，理论板数按呋喃硫胺峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
· 盐酸呋喃硫胺片（规格以呋喃硫胺计为25mg和50mg）
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟（25mg规格）和60分钟（50mg规格），取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含14μg溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经容量分析-直接滴定法测得水分的盐酸呋喃硫胺对照品约16mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在242nm的波长处测定吸光度，计算每片溶出量（结果乘以0.916，将盐酸呋喃硫胺换算成呋喃硫胺），应符合规定。









PAGE  
3

