【地诺前列酮】

	日文名：ジノプロストン
英文名：Dinoprostone
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 4.94
	在各溶出介质中的溶解度：
	在水中极微溶解


在各溶出介质中的稳定性：
水：在水溶液中非常不稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH4.0以下和pH7.0以上的溶出介质中非常不稳定。

在pH4.0和在pH6.8溶出介质中，37℃/6小时逐渐分解。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品贮备液。另精密称取预经五氧化二磷减压干燥4小时的地诺前列酮对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液。精密量取上述两种溶液各4ml，分别精密加入氢氧化钾溶液【取氢氧化钾7g，加甲醇-水(4:1) 125ml使溶解】2ml，混匀，静置10分钟，再各精密加入1mol/L盐酸2ml，摇匀，作为供试品溶液和对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以地诺前列酮B2（地诺前列酮全部转变成地诺前列酮B2）峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水-磷酸(3250:1750:3)为流动相，检测波长为280nm，设定柱温为40℃，调整流速使地诺前列酮B2峰保留时间约为9分钟，理论板数按地诺前列酮B2峰计算应不低于8000，拖尾因子应不大于1.5。
《附地诺前列酮对照品质量标准》

分子式  C20H32O5
分子量  352.47
精制法  取本品，用乙酸乙酯重结晶3次，以五氧化二磷减压干燥4小时，即得。

性状  白色至淡黄色结晶性粉末。
鉴别试验
（1）取本品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含5μg的溶液，量取1ml，置10ml量瓶中，加17％氢氧化钾的甲醇溶液0.5ml和甲醇0.5ml，混匀，静置5分钟，再加甲醇稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法测定，在275～280nm波长处有最大吸收。
（2）取本品适量，加氯仿溶解并稀释制成每1ml中含50mg的溶液，照红外光谱法测定（溶液法），在1745cm-1、1715cm-1、1160cm-1、1075cm-1和970cm-1波数处应有相应吸收峰。
比旋度  取本品适量，加乙醇溶解并稀释制成每1ml中含20mg的溶液，依法测定，比旋度应为 -79°～ -85°。

有关物质  取本品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置200ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶薄层板上，以乙酸乙酯-水-异辛烷-冰醋酸(11:10:4:2)为展开剂，展开后，晾干，均匀喷雾4-甲氧苯甲醛溶液，150℃加热3分钟，供试品溶液如显杂质斑点，不得多于1个，且与对照溶液主斑点比较不得更深(0.5%)。
干燥失重  取本品0.5g，以五氧化二磷减压干燥4小时，减失重量不得过1.0%。

含量测定  按干燥品计算，含C20H32O5应在99.0％以上。

测定法  取本品0.05g，精密称定，加乙醇5ml使溶解，加酚酞指示液1滴，用氢氧化钠滴定液(0.04mol/L)滴定至溶液显微红色，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.04mol/L)相当于14.099mg的C20H32O5。
氢氧化钠滴定液(0.04mol/L)  取氢氧化钠滴定液(0.2mol/L)，加新沸过的冷水稀释5倍，临用新配。

PAGE  
3

