【多潘立酮】

	日文名：ドンペリドン
英文名：Domperidone
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 7.8
pKa2 = 11.5
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：0.1～1.0mg/ml
	pH4.0：0.1～1.0mg/ml

	
	pH6.8：0.1mg/ml以下
	水：0.1mg/ml以下


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 5mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 10mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
< 1g:10mg规格  干混悬剂 >

[image: image5.emf]
《质量标准》


· 1g:10mg规格细粒剂 和 1g:10mg规格干混悬剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于多潘立酮（C22H24ClN5O2）10mg】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟或90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，精密加甲醇2ml，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时的多潘立酮对照品0.05g，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，精密加溶出介质2ml，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85％或70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02mol/L磷酸二氢钾溶液（用0.231％磷酸调节pH值至3.5）-甲醇(1:4)为流动相，检测波长为287nm，设定柱温为25℃，调整流速使多潘立酮峰保留时间约为5分钟，理论板数按多潘立酮峰计算应不低于1500，拖尾因子应不大于2.0。
磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.0)  取0.05mol/L磷酸氢二钠溶液1000ml，用0.025mol/L枸橼酸溶液调pH值至6.0，即得。
· 5mg规格和10mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟或45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，精密加甲醇2ml，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时的多潘立酮对照品25mg或50mg，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，精密加溶出介质2ml，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
PAGE  
4

