【奥 昔 卡 因】

	日文名：オキセサゼイン
英文名：Oxethazaine
	结构式：[image: image1.png](‘ZH; (‘;H,

N, N ~
= ] N N y Z ”
L meamo s omcen |

OH






解离常数（25℃）：pKa = 7.16（针对叔胺基、采用电子脉冲法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：38.82mg/ml
	pH4.0：3.25mg/ml

	
	pH6.8：0.017mg/ml
	水：0.019mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

在pH1.2溶出介质中：37℃/2小时、降解7%；

在pH4.0和pH6.8溶出介质中：37℃/6小时、降解3%。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:50mg规格  颗粒剂 >

[image: image2.png]AR E B
Fxet s VRS %

= L. AR AR FEA Y 2 AR 3. AN S0me/g
] 4. BRI pH1.2, pHA.0, pHE.8, 7k 5. lE2C: S0rpm.

2 6. REEER | RS

0 5 0 5 30 4 60 8 120 180 240 300 360
HEEARA ()




< 5mg规格  片剂 >

[image: image3.png]AR E )
FxetE L S smg

LRI AR A 0L AR 3. ARk Sme
i 4. BRI T pH1.2. pHA.0, pH6.8, k5. BIEE : 50rpm

6. REEHER T

360

ST (5)




《质量标准》

· 1g:50mg规格  颗粒剂

取本品，混匀，精密称取适量（约相当于奥昔卡因5mg），照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.0)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压干燥3小时的对照品25mg，置100ml量瓶中，加50ml甲醇使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含5μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均为标示量的75%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-2%稀醋酸（83:17，含0.06%十二烷基硫酸钠）为流动相，检测波长为259nm，设定柱温为40℃，调整流速使奥昔卡因峰保留时间约为7分钟，理论板数按奥昔卡因峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。

0.05mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.0)：称取醋酸3.0g，加水稀释制成1000ml；另取醋酸钠三水合物3.4g，加水溶解并稀释至500ml，用醋酸钠溶液调节稀醋酸溶液，使pH值至4.0，即得。

· 5mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.0)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压干燥3小时的对照品25mg，置100ml量瓶中，加50ml甲醇使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含5μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度均为标示量的70%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同颗粒剂。

PAGE  
1

