【奥 昔 哌 汀】

	日文名：オキシペルチン
英文名：Oxypertine
	结构式：[image: image1.png]H
CH;O:: N :CH:
‘
CH.O CH,CH,N N@
N/






解离常数（25℃）：pKa = 7.4（针对哌嗪环、采用滴定法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：524μg/ml
	pH4.0：1190μg/ml

	
	pH6.8：10.0μg/ml
	水：10.1μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：光照下逐渐变成褐色。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image2.png]AR E B

R UNEF M 0%

LB AR SF Y 2L ARG 3. R 100me/g
i 4. RBRiE : pH1.2, pH4.0, pHE.8. 7k 5. [lEE : S0rpm

* 6. RSN | A

¢ 5 0 05 % 4 & % 1 0 20 30 %0
RARREEHM(S)




< 20mg规格  片剂 >

[image: image3.png]AR E B

FEYNEFVE? 0mg

= 1. HAGE A RNy 2 RSN 3. AR 20mg
H 4. WUAHE:pHI.2, pHA.0. pH6.8, K 5. FHEEC: S0rpm

= 6. RGN @ fHES

60
50
2
30
20

5 0 5 30 45 &  s0 120 180 240 300 360
SERTRBIS (5)




< 40mg规格  片剂 >

[image: image4.png]AR E B

Fx YN F T4 Omg

LRARAE AR FY o AR 3. A d0mg
I+ 4. AU pHI.2. pH4.0. pHG.8. K 5. BHEZC S0rpm

i 6. AN : T

0
60
50

W

£

20

e

5 o 15 3 45 60 9% 120 180 200 300 360
SRRBI (5)




《质量标准》

· 1g:100mg规格  散剂

取本品，混匀，精密称取适量（约相当于奥昔哌汀40mg），照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.0)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制1倍，作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压（＜0.67kPa）干燥3小时的对照品适量，加溶出介质溶解并稀释制成每1ml中含20μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在300nm波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

0.05mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.0)：称取醋酸3.0g，加水稀释制成1000ml；另取醋酸钠三水合物3.4g，加水溶解并稀释至500ml，用醋酸钠溶液调节稀醋酸溶液，使pH值至4.0，即得。

· 20mg和40mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸/醋酸钠缓冲液(pH4.0)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含22μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压（＜0.67kPa）干燥3小时的对照品适量，加溶出介质溶解并稀释制成每1ml中含20μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在300nm波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度均应符合规定。

	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	20mg
	30分钟
	70%

	40mg
	45分钟
	75%


PAGE  
1

