【奥 沙 唑 仑】

	日文名：オキサゾラム

英文名：Oxazolam
	结构式：[image: image1.png]


 


解离常数（室温）：pKa = 5.74（针对噁唑烷环、采用吸光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：657μg/ml
	pH4.0：197μg/ml

	
	pH 6.8：20μg/ml
	水：12μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/3小时内降解41%。

  在pH1.2、pH4.0和6.8溶出介质中：37℃/3小时内分别降解82%、99%和95%。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image2.png]S ARl )
A% F77 A10%

1. ABRAE AXT/FL 2. FE KA 3. &E:100mg/g

E 4. BUBRNE:pH1.2, pH4.0, pH6.8, 7k 5. EIEE : S0rpm
= 6. REEEN  EHET

%

100

%0

80

0 v“

60

50

@

30r /

2

10 /

o 0 5 o 15 30 45 80 80 120 180 240 300 ;U

HERRESN (5)




< 1g:100mg规格  颗粒剂（さいりゅうざい）>

[image: image3.png]sl 5
A% F7 7 LYK 10%

LABRAE ARV IL 2. AR AR 3. AE:10me/s
ﬁ 4. URW :pH1.2, pH4.0, pH6.8, 7k 5. EEEK: S0rpm

& 6. REFEER R
100

oI 2
g1+

Bis.
5

0 5 10 15 30 45 80 90 120 180 240 300 a 360
RBRERI ()




< 5mg规格  片剂 >

[image: image4.png]i AR ]
A% +Y 7 LgE5mg

- 1. ABEAE I AXYYFL 2. A sA 3. 2R Smg
H 4. BURWE : pHL.2, pHA.0, pHG.8, 7k 5. EHEEC : S0rpm

ES 6. FEEEM : AT
%
00





< 10mg规格  片剂 >

[image: image5.png]sl 5
4% %77 5gE 10mg

1. AMBSE AXF/TL 2. A M 3. &K 10mg

E’ 4. WUR¥ ©pH1.2, pH4.0, pH6.8, /K 5. EHEEC: S0rpm
2 6. FEEER T
%
100
90
80
0
60
50
a0
]
20
ot
10 4 a1
/ — oM
ﬂ’ ﬁgk
0 5 1) 15 30 45 60 %0 120 180 240 300 360

HBRBERBARR (5)




< 20mg规格  片剂 >

[image: image6.png]i gl ]
F% %77 b 20mg

1. BREAE AXFY/ 54 2. MBI RA 3. SR 20mg

E 4. BUSRWE: pH1.2, pH4.0, DH6.8, 7k 5. F¥EH : S0rpm
x 6. REEEA © LHET
%
100 .
90
80 .
0 4
60
50
40
a0}
20t
10
. =
o s 10 15 3 45 &0 %0 120 180 20 %0 %0

SRR (5)




《质量标准》

· 1g:100mg规格 散剂和散剂

避光操作。取本品，混匀，精密称取适量（约相当于奥沙唑仑20mg），照溶出度测定法（桨板法），以pH1.2盐酸液溶出介质900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液1ml，置20ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含20μg的溶液，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。迅速将上述两种溶液冷却至5℃，且测定过程始终在此温度下进行。精密量取上述两种溶液各20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量（将相对于艾司唑仑峰保留时间2.2倍处的杂质峰面积除以0.68后与艾司唑仑峰面积相加计算），限度均应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，水－乙腈-三氟醋酸(70:30:1)为流动相，检测波长为240nm，柱温设定为40℃，调整流速使奥沙唑仑峰的保留时间约为3分钟，艾司唑仑峰的拖尾因子应不大于2.0，且供试品溶液中相对于艾司唑仑峰保留时间2.2倍处的杂质峰与艾司唑仑峰的分离度应大于8.0。
	剂  型
	取样时间点
	溶出限度

	散  剂
	15分钟
	85%

	颗粒剂
	45分钟
	80%


· 5mg、10mg和20mg规格 片剂

避光操作。取本品，照溶出度测定法（桨板法），以pH1.2溶出介质900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含1.1μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含20μg的溶液，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。迅速将上述两种溶液冷却至5℃，且测定过程始终在此温度下进行。精密量取上述两种溶液各20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算出每片溶出量（将相对于艾司唑仑峰保留时间2.2倍处的杂质峰面积除以0.68后与艾司唑仑峰面积相加计算），限度应符合规定。

	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	5mg
	30分钟
	75%

	10mg
	30分钟
	70%

	20mg
	60分钟
	85%


色谱条件与系统适用性试验  同散剂。

