【奥 沙 普 秦】

	日文名：オキサプロジン
英文名：Oxaprozin
	结构式：[image: image1.png]0
| N/H,COZH



 


解离常数（37℃）：pKa1 = 1.00（针对噁唑环的测定，采用溶解度法）

                 pKa2 = 4.23（针对羧基的测定，采用溶解度法）

	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：6μg/ml
	pH4.0：6μg/ml

	
	pH6.8：858μg/ml
	水：0.013μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：90℃/5天内降解15%。

在各pH值溶出介质中的稳定性：在酸性介质与中性介质中，较碱性介质不稳定。

  光：稍微不甚稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 100mg规格  片剂 >

[image: image2.png]S EARRIE )
FEHT2YVYEE100mE

- 1. HHRAE  AXY TRV 2. MEIEN 3. &k 10mg
W 4. WEARE 1 pH1.2, pH4.0, pH6.8, 7k 5. E¥E&K : 50rpm
; 6. REEHEN : HHET

0
50
0

30

20

sgoy

0 5 o s 3 45 60 % (20 18 240 30 380
BRI ()




< 200mg规格  片剂 >

[image: image3.png]S EARRIE )
PR 472U R0 0me

1. EBRSE AXFT oYL 2. AR A 3. B 200mg
4. BUBRYWE pH1.2, pHA.0, pH6.8, 7k 5. EMEE : S0rpm
6. FEEHER : HAET

() HEET

7
60
50
20
)

#33%

] 5 5 45 6 % 120 180 240 300 360
SRR ()





《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.01mol/L磷酸氢二钠·枸橼酸缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间（100mg:30分钟、200mg:45分钟）时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含0.4mg的溶液，精密量取适量，用溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在285nm波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。

0.01mol/L磷酸氢二钠·枸橼酸缓冲液(pH6.8)配制法：取无水磷酸氢二钠1.42g，加水溶解并稀释至1000mL；另取一水合柠檬酸（亦称“枸橼酸”）1.05g，加水溶解并稀释至1000mL。然后用柠檬酸溶液调节磷酸氢二钠溶液使pH值至6.8，即得。

PAGE  
1

