【尼扎替丁】

	日文名：ニザチジン
英文名：Nizatidine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 2.1（针对二氨基硝基乙烯）
pKa2 = 6.7（针对二甲氨基）

	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：45.5mg/ml
	pH4.0：59.0mg/ml

	
	pH6.8：18.1mg/ml
	水：17.3mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在0.1mol/L盐酸溶液或0.1mol/L氢氧化钠溶液中，50℃加热均会有所降解。
光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 75mg规格  胶囊剂 >

[image: image2.emf]
< 150mg规格  胶囊剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经100℃干燥1小时的尼扎替丁对照品0.025g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，用溶出介质作为测定用空白，分别在314nm波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。
《附尼扎替丁对照品质量标准》

分子式  C12H21N5O2S2
分子量  331.46
性状  白色至微黄白色结晶性粉末。
鉴别试验  取本品、100℃干燥1小时，照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3283cm-1、1621cm-1、1587cm-1、1436cm-1和1378cm-1波数处应有相应吸收峰。
熔点  应为130～135℃。
检查  有关物质  取本品适量，加流动相A相-B相(19:6)溶解并稀释制成每1ml中含5mg溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相A相-B相(19:6)稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以醋酸铵缓冲液（取醋酸铵5.9g，加水760ml使溶解，加二乙胺1ml，用冰醋酸调pH值至7.5，混匀，即得）为流动相A、甲醇为流动相B，梯度洗脱，起始配比76:24维持3分钟，之后经17分钟线性变化至50:50，再维持该比例25分钟，检测波长为254nm，设定柱温为25℃，调整流速使尼扎替丁峰保留时间约为12分钟。精密量取对照溶液50μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主峰峰高为满量程的100％，且拖尾因子不大于2.0。精密量取供试品溶液和对照溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，以峰面积计算有关物质量，杂质总和不得过1.0％。
PAGE  
3

