【尼索地平】

	日文名：ニソルジピン

英文名：Nisoldipine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：未测定
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	单位：mg/900ml
吐温-80添加量
0％

0.05％

pH1.2

0.5

3.5

pH4.0
1.1.

6.1

pH6.8
0.7

2.8

水

0.6

5.8




在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：在含0.05%吐温-80的pH1.2溶出介质中、6小时降解10％。
光：对400nm附近的短波长光、不稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中添加0.05％吐温-80。

< 5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中添加0.1％吐温-80。

< 10mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
避光操作  取本品，照溶出度测定法（桨板法），5mg规格以0.05％吐温-80溶液900ml为溶剂，10mg规格以0.1％吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的尼索地平对照品0.028g，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-甲醇-四氢呋喃(9:9:2)为流动相，检测波长为237nm，设定柱温为40℃，调整流速使尼索地平峰保留时间约为7分钟，理论板数按尼索地平峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于1.5。
PAGE  
2

