【尼群地平】

	日文名：ニトレンジピン
英文名：Nitrendipine
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：不带有解离基团。
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	单位：μg/ml
吐温80含量

0％

0.06％

0.15％

pH1.2

1.3

6.0

19.5

pH4.0
1.2

7.6

20.1

pH6.8
1.1

7.1

20.1

水

1.1

8.0

20.2




在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/4小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、37℃/4小时稳定。
光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.06％吐温-80。

< 5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.15％吐温-80。

< 10mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），5mg规格以0.06％吐温-80溶液900ml为溶剂，10mg规格以0.15％吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的尼群地平对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置25ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的70％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-四氢呋喃-乙腈(14:6:5)为流动相，检测波长为356nm，设定柱温为25℃，调整流速使尼群地平峰保留时间约为9分钟，理论板数按尼群地平峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。
《附尼群地平对照品质量标准》

分子式  C18H20N2O6
分子量  360.36
性状  黄色结晶性粉末。
鉴别试验
（1）取本品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含12.5μg的溶液，照紫外-可见分光光度法测定，应在234～239nm和349～355nm处有最大吸收，在300～305nm处有最小吸收。
（2）取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在3300cm-1、1700cm-1、1648cm-1、1532cm-1、1351cm-1、1215cm-1和701cm-1波数处应有相应吸收峰。
熔点  应为157～161℃。
有关物质  取本品0.040g，置25ml量瓶中，加乙腈5ml使溶解，再加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。再精密量取5ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取本品10mg和对羟基苯甲酸丙酯3mg，置同一100ml量瓶中，加乙腈5ml使溶解，再加流动相稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用水-四氢呋喃-乙腈(14:6:5)为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为25℃，调整流速使尼群地平峰的保留时间约为12分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的15～25％，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的20％。精密量取系统适用性溶液5μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为对羟基苯甲酸丙酯与尼群地平，且两色谱峰间分离度应大于6.0。再精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，注入液相色谱仪，自溶剂峰后记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，相对于尼群地平峰保留时间0.8倍和1.3倍处的杂质峰面积均分别不得大于对照溶液主峰面积的1/2(0.5%)，其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/5(0.2%)，且所有杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰面积的1/2(0.5%)。
干燥失重  取本品1g，105℃干燥2小时，减失重量不得过0.5％。

含量测定  按干燥品计算，含C18H20N2O6应在99.0％以上。

测定法  取本品0.3g，精密称定，加3％硫酸乙醇溶液60ml使溶解，再加水50ml，混匀，加1,10-二氮菲指示液3滴，边振摇边用硫酸铈铵滴定液(0.1mol/L)滴定，至溶液的橙红色消失，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml硫酸铈铵滴定液(0.1mol/L)相当于18.018mg的C18H20N2O6。
PAGE  
2

