【尼麦角林】

	日文名：ニセルゴリン
英文名：Nicergoline
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 8.4
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：38.0mg/ml
	pH4.0：16.7mg/ml

	
	pH6.8：0.19mg/ml
	水：0.02mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。
光：对光不稳定；但在室内光线下（光强500～800lx·hr）进行溶出度试验时（估计为3小时）还是较为稳定的。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 5mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》

· 1:10mg规格散剂 和 5mg规格片剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于尼麦角林（C24H26BrN3O3）5mg】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟或90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥2小时的尼麦角林对照品0.05g，置50ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取10ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在225nm和250nm波长处测定吸光度，以两者吸光度差值计算每袋的溶出量，限度为标示量的80％或70%，应符合规定。
《附尼麦角林对照品质量标准》

分子式  C24H26BrN3O3
分子量  484.39
精制法  取本品1g，加乙腈20ml使溶解，立即置凉暗处静置1.5日，待析晶析出完全。滤取结晶，60℃减压干燥2小时，即得。
性状  白色至淡黄色结晶或结晶性粉末。
鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片），在2940cm-1、1719cm-1、1273cm-1和746cm-1波数处应有相应吸收峰。
比旋度  取本品，加氯仿溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定，比旋度应为 +19.0°至 +23.0°。
检查  有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.48mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1.5ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢铵1g，加水500ml使溶解，用氨试液调节pH至6.0)-乙腈-乙醇(51:30:19)为流动相，检测波长为254nm，设定柱温为50℃，调整流速使尼麦角林峰的保留时间约为11分钟。精密量取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主峰峰高为2～5mm。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，注入液相色谱仪，自溶剂峰后记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，所有杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的1/3（0.5％以下）。
干燥失重  取本品2g，60℃减压干燥2小时，减失重量不得过0.5％。

含量测定  按干燥品计算，含C24H26BrN3O3应在99.0％以上。

测定法  取本品0.4g，精密称定，加醋酸酐10ml，加热使溶解，放冷，加硝基苯40ml，再加中性红指示液10滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，至溶液由红色经蓝紫色变为蓝绿色，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于24.219mg的C24H26BrN3O3。
PAGE  
3

