【布托溴铵】

	日文名：臭化ブトロピウム
英文名：Butropium Bromide
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：在pH4～11范围内不存在解离常数。
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：17.79mg/ml
	pH4.0：24.22mg/ml

	
	pH6.8：24.07mg/ml
	水：23.08mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:20mg规格  颗粒剂 >

[image: image2.emf]
< 10mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 5mg规格  胶囊剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 1g: 20mg规格  颗粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于布托溴铵（C28H38BrNO4）0.01g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的布托溴铵对照品0.028g，置100ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-0.05％高氯酸（3:2，其中含0.115%十二烷基硫酸钠）为流动相，检测波长为233nm，设定柱温为40℃，调整流速使布托溴铵峰保留时间约为8分钟，理论板数按布托溴铵峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
· 10mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的布托溴铵对照品0.028g，置100ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
· 5mg规格  胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的布托溴铵对照品0.028g，置100ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
PAGE  
3

