【托西酸舒他西林】

	日文名：トシル酸スルタミシリン
英文名：Sultamicillin Tosilate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 7.3
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：4.42mg/ml
	pH4.0：4.02mg/ml

	
	pH6.8：0.64mg/ml
	水：3.06mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：在水溶液中、会持续水解为氨苄西林和舒巴坦。
在各pH值溶出介质中：在碱性溶出介质中、水解速度较快。
光：未测定。

其他：水溶液在高温下水解速度较快。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 375mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g: 100mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量（相当于托西酸舒他西林0.1g），照溶出度测定法（桨板法，投样时将供试品均匀散于溶出介质中），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硫酸干燥18小时的对甲苯磺酸一水合物0.018g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以对甲苯磺酸的峰面积计算每袋的溶出量（结果乘以3.126，将对甲苯磺酸换算成托西酸舒他西林二水合物），限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1mol/L磷酸二氢钾溶液（用氢氧化钾试液调节pH值至5.5）-乙腈(19:1)为流动相，检测波长为222nm，设定柱温为35℃，调整流速使对甲苯磺酸峰保留时间约为8分钟，理论板数按对甲苯磺酸峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于2.0。
0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0)  取0.05mol/L醋酸溶液1000ml，用0.05mol/L醋酸钠溶液调pH值至4.0，即得。
· 375mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含0.42mg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经硫酸干燥18小时的对甲苯磺酸一水合物0.027g，置200ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以对甲苯磺酸的峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的75％（结果乘以3.126，将对甲苯磺酸换算成托西酸舒他西林二水合物），应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
PAGE  
3

