【替米哌隆】

	日文名：チミペロン
英文名：Timiperone
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 6.7（25℃，针对苯并咪唑环、采用溶解度法测定）
pKa2 = 10.3（20℃、在70％乙醇溶液中，针对哌啶环、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：727μg/ml
	pH4.0：1120μg/ml

	
	pH6.8：2.06μg/ml
	水：4.32μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：在酸和碱溶液中稳定。
光：高压汞灯照射8小时，生成去硫化降解产物。不过荧光灯下不会降解。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 0.5mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 1mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
< 3mg规格  片剂 >

[image: image5.emf]
《质量标准》
· 1g: 10mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于替米哌隆（C22H24FN3OS）3mg】，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的替米哌隆对照品0.017g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置200ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L磷酸二氢钾（用磷酸调pH值至2.5）-乙腈-甲醇(65:18:17)为流动相，检测波长为245nm，设定柱温为40℃，调整流速使替米哌隆峰保留时间约为9分钟，理论板数按替米哌隆峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。
0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0)  取0.3%(w/v)醋酸溶液1000ml，加0.05mol/L醋酸钠溶液500ml，调pH值至4.0，即得。
· 0.5mg、1mg和3mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，分别经30分钟、30分钟或45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含0.56μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的替米哌隆对照品0.028g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
PAGE  
4

