【格列丁唑】

	日文名：グリブゾール
英文名：Glybuzole
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa = 4.78（针对磺胺基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：0.10mg/ml
	pH4.0：0.12mg/ml

	
	pH6.8：2.26mg/ml
	水：0.12mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 125mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 250mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，同时补充同温度同体积介质，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含0.14mg的溶液，精密量取5ml，置10ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的格列丁唑对照品0.028g，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置20ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置10ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02mol/L磷酸盐缓冲液(pH3.0)-乙腈(1:1)为流动相，检测波长为270nm，设定柱温为25℃，调整流速使格列丁唑峰保留时间约为5分钟，理论板数按格列丁唑峰计算应不低于1500，拖尾因子应不大于2.0。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	125mg
	5分钟
	50％以下

	
	45分钟
	80％以上

	250mg
	10分钟
	50％以下

	
	60分钟
	80％以上


PAGE  
3

