【格 列 吡 脲】

	日文名：グリクロピラミド
英文名：Glyclopyramide
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa = 5.72（针对磺胺基、采用吸光度法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：0.41mg/ml
	pH4.0：0.16mg/ml

	
	pH6.8：1.19mg/ml
	水：0.11mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 250mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经5分钟和30分钟时，取溶液适量滤过，同时补充同温同体积介质，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含14μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时的格列吡脲对照品0.017g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置25ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在229nm波长处测定吸光度，计算每片溶出量，限度为不得过50%和不得少于80%，应符合规定。
PAGE  
1

