【格列本脲】

	日文名：グリベンクラミド
英文名：Glibenclamide
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa = 6.8±0.15 
	在各溶出介质中的溶解度：
	水：2.7mg/900ml
	pH1.2：0.0mg/900ml

	
	pH4.0：0.1mg/900ml
	pH6.0：0.6mg/900ml

	
	pH6.8：3.8mg/900ml
	pH7.2：8.9mg/900ml

	
	pH7.4：10.9mg/900ml
	pH7.8：23.7mg/900ml

	
	pH8.0：37.8mg/900ml
	


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：未测定。
  光：固态极为稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1.25mg规格  片剂 >  A型
[image: image2.emf]
< 1.25mg规格  片剂 >  B型
[image: image3.emf]
< 2.5mg规格  片剂 >  A型
[image: image4.emf]
< 2.5mg规格  片剂 >  B型
[image: image5.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH7.8) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经5分钟和60分钟，取溶液适量滤过，同时补充同温度同体积介质，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，精密加甲醇2ml，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时的格列本脲对照品37.5mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml（1.25mg规格）或2ml（2.5mg规格），置250ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，精密加溶出介质2ml，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各30μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度分别为不得过50%和不得少于75%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-0.1mol/L磷酸二氢钾溶液(11:9)为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为25℃，调整流速使格列本脲峰保留时间约为6分钟，理论板数按格列本脲峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于1.5。
磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH7.8)  取0.05mol/L无水磷酸氢二钠溶液1000ml，用0.025mol/L枸橼酸溶液调pH值至7.8。即得。
PAGE  
3

