【格列齐特】

	日文名：グリクラジド
英文名：Gliclazide
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（室温）：pKa1 = 1.8（针对氮杂双环辛基环、采用吸光度法测定）
pKa2 = 5.8（针对磺胺基、采用吸光度法测定）
	在各溶出介质中的溶解度(37℃)：
	pH1.2：220μg/ml
	pH6.0：153μg/ml

	
	pH6.8：614μg/ml
	水：44μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：37℃/24小时稳定。
在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，37℃/1小时降解33%，2小时降解58%。

在pH6.0和pH6.8的溶出介质中稳定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 40mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.0) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经5分钟和45分钟时，取溶液适量滤过，同时补充同温同体积介质，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含8.9μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的格列齐特对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇25ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在277nm和300nm波长处测定吸光度，以两者差值计算每片溶出量，限度分别为不得过55%和不得少于75%，应符合规定。
磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH6.0)  取0.05mol/L磷酸氢二钠溶液1000ml，用0.025mol/L枸橼酸一水合物调pH值至6.0，即得。
PAGE  
1

