【氟 他 胺】

	日文名：フルタミド
英文名：Flutamide
	结构式：  [image: image1.emf] 


解离常数：未测定。
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.06mg/ml
	pH4.0：0.07mg/ml

	
	pH 6.8：0.05mg/ml
	水：0.05mg/ml

	
	添加1%吐温-80：
	

	
	pH1.2：0.42mg/ml
	pH4.0：0.39mg/ml

	
	pH 6.8：0.47mg/ml
	水：0.46mg/ml

	
	添加2%吐温-80
	

	
	pH1.2：0.51mg/ml
	pH4.0：0.53mg/ml

	
	pH 6.8：0.48mg/ml
	水：0.54mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：在2%吐温-80溶液中、37℃/6小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在2%吐温-80的pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、37℃/6小时稳定。
  光：添加2%吐温-80的溶液，在1000Lux/hr光强下、6小时/25℃稳定。


《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加1%吐温-80。

< 125mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以1%吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经180分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含28μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂60℃减压干燥3小时的对照品19mg，置20ml量瓶中，加乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取3ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在295nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。

《附氟他胺对照品质量标准》

分子式  C11H11F3N2O3
分子量  276.21
精制法  取本品30g，加甲苯120ml，80℃加热使溶解，趁热滤过，滤液室温下放置过夜，再滤过，使用少量甲苯洗涤结晶，室温下减压干燥3小时后，于80℃减压干燥5小时，即得。

性状  淡黄色结晶。

鉴别试验
(1) 取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法制片），在3360cm-1、1716cm-1、1612cm-1、1345cm-1、1318cm-1、1244cm-1和1147cm-1波数处应有相应吸收峰。
(2) 取本品适量，加氘代二甲基亚砜溶解并稀释制成每1ml中含40mg的溶液，以四甲基硅烷为内标，照核磁共振波谱法，测定1H核磁共振波谱（氢谱），在δ1.2ppm处应有二重信号A峰，在δ2.7ppm处应有多重信号B峰，在δ8.1ppm处应有四重信号C峰，在δ8.2ppm处应有二重信号D峰，在δ8.3ppm处应有二重信号E峰，在δ10.7ppm处应有单重信号F峰，各信号峰面积强度比为A:B:C:D:E:F≈6:1:1:1:1:1。
熔点  应为110～114℃。
纯度试验
(1) 有关物质  取本品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含0.8mg的溶液，作为供试品溶液；取1ml，加甲醇稀释至100ml，作为对照溶液；精密量取2ml，置20ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。另取睾酮5mg，置50ml量瓶中，加供试品溶液10ml使溶解，再加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸二氢钾试液(0.05mol/L)-甲醇(4:7)为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为25℃，调整流速使氟他胺峰的保留时间约为12分钟。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7～13%。精密量取系统适用性溶液10μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为氟他胺与睾酮，且两色谱峰之间分离度应大于2.0。精密量取供试品溶液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，按面积归一化法计算，所有杂质峰面积和不得大于0.3%。
(2) 聚乙二醇400  取本品适量，加氘代二甲基亚砜溶解并稀释制成每1ml中含80mg的溶液，以四甲基硅烷为内标，照核磁共振波谱法，测定1H核磁共振波谱（氢谱），分别测定δ1.2ppm和δ3.6ppm化学位移处的氟他胺甲基二重峰信号IF和聚乙二醇400的亚甲基信号IM的积分值，计算聚乙二醇400含量【聚乙二醇400的量(%) = IM∕IF×23.91】，不得过0.1%。
干燥失重  取本品0.5g，以五氧化二磷为干燥剂，60℃减压干燥3小时，减失重量不得过0.2%。

《附睾酮质量标准》

分子式  C19H28O2
性状  白色结晶或结晶性粉末。

鉴别试验  取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法制片），在3530cm-1、3380cm-1、1612cm-1、1233cm-1、1067cm-1、1056cm-1和870cm-1波数处应有相应吸收峰。
PAGE  
4

