【氟 地 西 泮】

	日文名：フルジアゼパム
英文名：Fludiazepam
	结构式：    [image: image1.emf] 


解离常数：pKa = 2.51（针对二氮杂卓环、采用吸光度法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（25℃）：
	pH1.2：6.40mg/ml
	pH4.0：0.18mg/ml

	
	pH 6.8：0.16mg/ml
	水：0.14mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:1mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 0.25mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
《质量标准》
· 1g:10mg规格细粒剂 和 0.25mg规格片剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于氟地西泮(C16H12ClFN2O)0.25mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经60℃减压干燥3小时的对照品28mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的85%或80%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈(1:1)为流动相，检测波长为232nm，设定柱温为25℃，调整流速使氟地西泮峰保留时间约为10分钟，理论板数按氟地西泮峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。






PAGE  
2

