【氟 尿 嘧 啶】

	日文名：フルオロウラシル
英文名：Fluorouracil
	结构式：    [image: image1.emf] 


解离常数：pKa = 8.0
	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：10～33mg/ml
	pH4.0：10～33mg/ml

	
	pH 6.8：10～33mg/ml
	水：约13mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 50mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 100mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 1g:50mg规格  干混悬剂 >
[image: image4.emf]
《质量标准》
· 50mg规格和100mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经80℃减压干燥4小时的对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在266nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度均为标示量的85%，应符合规定。
· 1g:50mg规格  干混悬剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于氟尿嘧啶(C4H3FN2O2)100mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经80℃减压干燥4小时的对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在266nm的波长处测定吸光度，计算出每袋溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。






PAGE  
2

