【氟 甲 睾 酮】

	日文名：フルオキシメステロン
英文名：Fluoxymesterone
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：不带有解离基团。
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：27.6μg/ml
	pH4.0：28.9μg/ml

	
	pH 6.8：27.2μg/ml
	水：28.2μg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：未测定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 5mg规格  片剂 >
[image: image3.emf]
《质量标准》
· 2mg规格和5mg规格 片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含2.2μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品22mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的80%或75%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈(1:1)为流动相，检测波长为244nm，设定柱温为25℃，调整流速使氟甲睾酮峰保留时间约为7分钟，理论板数按氟甲睾酮峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。






PAGE  
2

