【氢溴酸非诺特罗】

	日文名：臭化水素酸フェノテロール
英文名：Fenoterol Hydrobromide
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数（25℃）：pKa1 = 8.04±0.03

pKa2 = 9.39±0.15

pKa3 = 10.48±0.26

pKa4 = 10.93±0.16

	在各溶出介质中的溶解度：
	pH1.2：30mg/ml以上
	pH4.0：30mg/ml以上

	
	pH6.8：30mg/ml以上
	水：30mg/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：
水：未测定。
在各pH值溶出介质中：0.1mol/L和1.0mol/L氢氧化钠溶液、沸水浴中，随pH值上升，降解物不断产生。
光：氙灯下固体会着色，水溶液会发黄并析出少量不溶物。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 2.5mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
< 1g:2.5mg规格  干混悬剂 >

[image: image3.emf]
< 1g:5mg规格  干混悬剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》
· 2.5mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的氢溴酸非诺特罗对照品0.028g，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.25％庚烷磺酸钠溶液（用0.5％磷酸调节pH值至3.2）-乙腈(100:27)为流动相，检测波长为276nm，设定柱温为40℃，调整流速使非诺特罗峰保留时间约为6分钟，理论板数按非诺特罗峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
· 1g: 2.5mg规格和1g: 5mg规格  干混悬剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于氢溴酸非诺特罗（C17H21NO4·HBr）2.5mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的氢溴酸非诺特罗对照品0.028g，置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度均为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上
PAGE  
3

