【氯氟卓乙酯】

	日文名：ロフラゼプ酸エチル
英文名：Ethyl Loflazepate
	结构式：[image: image1.emf]


解离常数：pKa1 = 0.5
pKa2 = 11.2
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.011mg/ml
	pH4.0：0.007mg/ml

	
	pH6.8：0.006mg/ml
	水：0.006mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：
水：浓度约为5μg/ml的水溶液、37℃/3日稳定。

在各pH值溶出介质中：浓度约为5μg/ml、在pH1.2溶出介质中、37℃/1小时降解40％。
浓度约为5μg/ml、在pH6.8溶出介质中、37℃/1小时稳定。

光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 1mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 2mg规格  片剂 >

[image: image4.emf]
《质量标准》

· 1g:10mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于氯氟卓乙酯(C18H14ClFN2O3)2mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的氯氟卓乙酯对照品22mg，置100ml量瓶中，加乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，限度为标示量的75％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈-乙醇(2:1:1)为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为25℃，调整流速使氯氟卓乙酯峰保留时间约为7分钟，理论板数按氯氟卓乙酯峰计算应不低于1500，拖尾因子应不大于1.5。
· 1mg规格和2mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含1.1μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的氯氟卓乙酯对照品22mg，置100ml量瓶中，加乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片的溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上

《附氯氟卓乙酯对照品质量标准》

分子式  C18H14ClFN2O3
分子量  360.77
精制法  取本品5g，加乙醇75ml，80℃加热使溶解，加活性炭0.5g，充分搅拌后，趁热滤过除去活性炭。滤液于5℃冷处静置过夜，待结晶析出完全，滤过，用少量冰浴过的乙醇洗涤，合并滤液与洗液，50℃减压干燥过夜，即得。

性状  白色结晶性粉末。
鉴别试验  取本品适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含10μg的溶液，照紫外-可见分光光度法测定，应在227～231nm和314～319nm处有最大吸收。
吸收系数  取本品，精密称定，加乙腈溶解并定量稀释制成每1ml中含5μg的溶液，照紫外-可见分光光度法，在229nm波长处测定吸光度，吸收系数（
[image: image5.wmf]%

1

1

E

cm

）应为970～1030。

有关物质  取本品适量，加氯仿溶解并稀释制成每1ml中含20mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置100ml量瓶中，加氯仿稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加氯仿稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以氯仿-正庚烷-乙醇(5:4:1)为展开剂，展开后，晾干，置紫外灯(254nm)下检视，供试品溶液如显杂质斑点，不得多于2个，且与对照溶液主斑点比较不得更大、更深(0.2%)。
干燥失重  取本品0.2g，105℃干燥3小时，减失重量不得过0.2％。

含量测定  按干燥品计算，含C18H14ClFN2O3应在99.0％以上。

测定法  取本品0.5g，精密称定，加醋酸60ml使溶解，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于36.08mg的C18H14ClFN2O3。
PAGE  
4

_1334231757.unknown

