【氯 贝 胆 碱】

	日文名：塩化ベタネコール
（ベタネコール塩化物）
英文名：Bethanechol Chloride
	结构式：
	[image: image1.emf] 和对映异构体


解离常数：无资料
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：1g/ml以上
	pH4.0：1g/ml以上

	
	pH 6.8：1g/ml以上
	水：1g/ml以上


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，37℃/2小时稳定；
在pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/6小时稳定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:50mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，混匀，精密称取适量（相当于氯贝胆碱50mg），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品28mg，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.26%正戊烷磺酸钠溶液-乙腈-磷酸(980:20:1)为流动相，检测波长为190nm，设定柱温为30℃，调整流速使贝胆碱峰保留时间约为8分钟，取对照溶液20ul注入液相色谱仪，理论板数按贝胆碱峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。

PAGE  
2

