【水杨酰胺-对乙酰氨基酚-无水咖啡因-亚甲基二水杨酸异丙嗪】

【水杨酰胺】

| 日文名：サリチルアミド 英文名：Salicylamide | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 8.9

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：3.92mg/ml | pH4.0：3.99mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：4.15mg/ml | 水：3.88mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8的溶出介质中37℃/6小时稳定。

光：未测定。

【对乙酰氨基酚】

| 日文名：アセトアミノフェン 英文名：Acetaminophen | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa = 9.5（针对酚羟基）

| 在各溶出介质中的溶解度（26℃）： | pH1.2：14.9mg/ml | pH4.0：15.3mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：15.4mg/ml | 水：15.8mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8的溶出介质中37℃/6小时稳定。

光：未测定。

【无水咖啡因】

| 日文名：無水カフェイン 英文名：Anhydrous Caffeine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 0.8

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：51.3mg/ml | pH4.0：51.1mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：37.2mg/ml | 水：51.3mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8的溶出介质中37℃/6小时稳定。

光：未测定。

【亚甲基二水杨酸异丙嗪】

| 日文名：メチレンジサリチル酸プロメタジン 英文名：Promethazine Methylenedisalicylate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 9.1（针对吩噻嗪环）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：2.49mg/ml | pH4.0：0.104mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：0.107mg/ml | 水：0.0795mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/6小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8的溶出介质中37℃/6小时稳定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

【儿童用颗粒剂】

# < 水杨酰胺  含量1g:45mg >

< 对乙酰氨基酚  含量1g:25mg >

# < 无水咖啡因  含量1g:10mg >

# < 亚甲基二水杨酸异丙嗪  含量1g:2.25mg >

【成年用颗粒剂】

# < 水杨酰胺  含量1g:270mg >

< 对乙酰氨基酚  含量1g:150mg >

# < 无水咖啡因  含量1g:60mg >

# < 亚甲基二水杨酸异丙嗪  含量1g:13.5mg >

【片  剂】

# < 水杨酰胺  含量135mg >

< 对乙酰氨基酚  含量75mg >

< 无水咖啡因  含量30mg >

# < 亚甲基二水杨酸异丙嗪  含量6.75mg >

《质量标准》

- 儿童用颗粒剂  1g中含水杨酰胺45mg、对乙酰氨基酚25mg、无水咖啡因10mg、亚甲基二水杨酸异丙嗪2.25mg

取本品，混匀，精密称取1g，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液（氯化钠2.0g溶于盐酸7.0ml中，加水稀释至1000ml，调节pH为1.2）900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟和90分钟时，分别取溶液适量滤过，同时补充同温度同体积介质，弃去至少10ml初滤液，取续滤液分别作为供试品溶液(1)和(2)。另精密称取预经硅胶干燥4小时的水杨酰胺对照品0.030g和预经105℃干燥2小时的对乙酰氨基酚对照品0.017g，置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(1)。另精密称取预经80℃干燥4小时的咖啡因对照品0.017g，置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(2)。再精密称取预经105℃干燥3小时的亚甲基二水杨酸异丙嗪对照品0.019g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(3)。精密量取对照品贮备液(1)、对照品贮备液(2)和对照品贮备液(3)各4ml，置300ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(1)、供试品溶液(2)和对照品溶液各30μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，水杨酰胺、对乙酰氨基酚和无水咖啡因的限度为标示量的85％，亚甲基二水杨酸异丙嗪的限度为标示量的75％，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以稀磷酸盐溶液（取1000ml水，加0.5ml磷酸和1ml正辛胺，混匀，用磷酸调pH值至2.5）-乙腈-甲醇(50:9:5)为流动相，检测波长为250nm，设定柱温为40℃，调整流速使对乙酰氨基酚峰保留时间约为3分钟，出峰顺序应依次为对乙酰氨基酚、咖啡因、水杨酰胺和异丙嗪，且对乙酰氨基酚、咖啡因和水杨酰胺色谱峰间的分离度均应大于3.0。

《附试药——正辛胺相关信息》

分子式  CH3(CH2)7NH2

性状  无色至微黄色澄明液体。

折光率  应为1.426～1.432。

- 成年用颗粒剂  1g中含水杨酰胺270mg、对乙酰氨基酚150mg、无水咖啡因60mg和亚甲基二水杨酸异丙嗪13.5mg

取本品，混匀，精密称取0.5g，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液（氯化钠2.0g溶于盐酸7.0ml中，加水稀释至1000ml，调节pH为1.2）900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶干燥4小时的水杨酰胺对照品0.030g和预经105℃干燥2小时的对乙酰氨基酚对照品0.017g，置同一20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(1)。另精密称取预经80℃干燥4小时的咖啡因对照品0.017g，置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(2)。再精密称取预经105℃干燥3小时的亚甲基二水杨酸异丙嗪对照品0.019g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(3)。精密量取对照品贮备液(1)5ml、对照品贮备液(2)和对照品贮备液(3)各2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，水杨酰胺、对乙酰氨基酚和无水咖啡因的限度为标示量的85％，亚甲基二水杨酸异丙嗪的限度为标示量的75％，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上

- 片剂  水杨酰胺135mg、对乙酰氨基酚75mg、无水咖啡因30mg和亚甲基二水杨酸异丙嗪6.75mg

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液（氯化钠2.0g溶于盐酸7.0ml中，加水稀释至1000ml，调节pH为1.2）900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经硅胶干燥4小时的水杨酰胺对照品0.030g和预经105℃干燥2小时的对乙酰氨基酚对照品0.017g，置同一20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(1)。另精密称取预经80℃干燥4小时的咖啡因对照品0.017g，置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(2)。再精密称取预经105℃干燥3小时的亚甲基二水杨酸异丙嗪对照品0.019g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液(3)。精密量取对照品贮备液(1)5ml、对照品贮备液(2)和对照品贮备液(3)各2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋的溶出量，水杨酰胺的限度为标示量的70％，对乙酰氨基酚和无水咖啡因的限度为标示量的85％，亚甲基二水杨酸异丙嗪的限度为标示量的75％，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上