【水杨酸苯海拉明-二羟丙茶碱】
【水杨酸苯海拉明】
	日文名：サリチル酸ジフェンヒドラミン
英文名：Diphenhydramine Salicylate
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数（室温）：pKa = 8.6（针对叔氨基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：14.0mg/ml
	pH4.0：9.9mg/ml

	
	pH 6.8：8.7mg/ml
	水：8.1mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：室温/24小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8溶出介质中、室温/24小时稳定。

  光：未测定。
【二羟丙茶碱】
	日文名：ジプロフィリン
英文名：Diprophylline
	结构式：[image: image2.emf] 


解离常数（25℃）：pKa = 8.43（针对叔氨基、采用电泳法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：208mg/ml
	pH4.0：212mg/ml

	
	pH 6.8：205mg/ml
	水：208mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/4小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH 6.8溶出介质中、37℃/4小时稳定。

  光：未测定。
《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

【片 剂】
< 水杨酸苯海拉明  含量40mg >

[image: image3.emf]
< 二羟丙茶碱  含量26mg >

[image: image4.emf]
《质量标准》
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。
<水杨酸苯海拉明的测定>
另精密称取预经硅胶减压干燥5小时的水杨酸苯海拉明对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇5ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片中水杨酸苯海拉明的溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.216%辛烷磺酸钠溶液-乙腈-磷酸(620:380:1)为流动相，检测波长为258nm，设定柱温为40℃，调整流速使苯海拉明峰保留时间约为7分钟，出峰顺序应依次为水杨酸和苯海拉明，理论板数按苯海拉明峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
<二羟丙茶碱的测定>

另精密称取预经105℃干燥4小时的二羟丙茶碱对照品0.029g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片中二羟丙茶碱溶出量，限度为标示量的85％，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-甲醇-冰醋酸(80:19:1)为流动相，检测波长为273nm，设定柱温为40℃，调整流速使二羟丙茶碱峰保留时间约为5分钟，理论板数按二羟丙茶碱峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
PAGE  
3

