【法 莫 替 丁】

	日文名：ファモチジン
英文名：Famotidine
	结构式：
[image: image1.emf] 


解离常数：pKa = 7.06
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：29.0mg/ml
	pH4.0：15.7mg/ml

	
	pH 6.8：2.8mg/ml
	水：1.9mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，24小时降解86.5%。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:20mg规格  散剂 >

[image: image2.emf]
< 1g:100mg规格  散剂 >

[image: image3.emf]
< 10mg规格  片剂 >
[image: image4.emf]
< 20mg规格  片剂 >
[image: image5.emf]
《质量标准》
· 1g:20mg规格和1g:100mg规格 散剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于法莫替丁(C8H15N7O2S3)20mg】，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂80℃减压干燥4小时的对照品40mg，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在266nm的波长处测定吸光度，计算出每袋溶出量，限度分别为标示量的80%或85%，应符合规定。
0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0)  取冰醋酸3.0g，加水1000ml，混匀，加0.68%醋酸钠三水合物溶液500ml，并调节pH值至4.0，即得。
· 10mg规格和20mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.05mol/L醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.0)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，分别经45分钟或60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经五氧化二磷干燥剂80℃减压干燥4小时的对照品10mg，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，分别置100ml（10mg规格）或50ml（20mg规格）量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在266nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度均为标示量的70%，应符合规定。






PAGE  
4

