【泛 酸 钙】

	日文名：パントテン酸カルシウム
英文名：Calcium pantothenate
	结构式：[image: image1.emf] 


解离常数（室温）：pKa = 4.5（针对羧基、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：459mg/ml
	pH4.0：465mg/ml

	
	pH 6.8：126mg/ml
	水：463mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/30小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/30小时稳定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:100mg规格  散剂 >
[image: image2.emf]
《质量标准》
取本品，混匀，精密称取适量【相当于泛酸钙(C18H32CaN2O10)0.1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品28mg，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1mol/L磷酸二氢钾溶液（用1%稀磷酸调pH值至3.5）-甲醇(9:1)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为35℃，调整流速使泛酸峰保留时间约为10分钟，理论板数按泛酸峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于1.5。
PAGE  
2

