【溴 哌 利 多】

	日文名：ブロムペリドール
英文名：Bromperidol
	结构式：
[image: image1.emf]


解离常数（室温）：pKa = 8.6（针对哌啶环、采用滴定法测定）
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：0.203mg/ml
	pH4.0：4.510mg/ml

	
	pH5.5：0.459mg/ml
	pH6.0：0.169mg/ml

	
	pH6.8：0.024mg/ml
	水：0.012mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/8小时稳定。
  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，37℃/3小时稳定。

在pH4.0、pH5.5、pH6.0和pH6.8溶出介质中、37℃/8小时稳定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
< 1mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 3mg规格  片剂 >
[image: image4.emf]
< 6mg规格  片剂 >
[image: image5.emf]
《质量标准》
· 1g:10mg规格  细粒剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于溴哌利多(C21H23BrFNO2)3mg】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，精密加流动相2ml，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品17mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，精密加流动相2ml，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸二氢钾试液(0.1mol/L)-乙腈-高氯酸(400:400:1)为流动相，检测波长为245nm，设定柱温为25℃，调整流速使溴哌利多峰保留时间约为7分钟，理论板数按溴哌利多峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。
· 1mg规格、3mg规格和6mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含1.1μg的溶液，精密量取2ml，精密加流动相2ml，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的对照品22mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，精密加流动相2ml，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的70%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  同上。






PAGE  
4

