【溴 替 唑 仑】

	日文名：ブロチゾラム
英文名：Brotizolam
	结构式：   [image: image1.emf] 


解离常数（25℃）：pKa = 2.1（针对三唑环、采用吸光度法测定）

	在各溶出介质中的溶解度（室温）：
	pH1.2：0.3mg/ml
	pH4.0：0.03mg/ml

	
	pH 6.8：0.03mg/ml
	水：0.02mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：室温/24小时稳定。

  在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，二氮杂卓环的亚胺键立即开裂。
                        在pH4.0和pH6.8溶出介质中、室温/24小时稳定。
  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 0.25mg规格  片剂 >

[image: image2.emf]
《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的对照品28mg，置100ml量瓶中，加甲醇10ml使溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈(63:37)为流动相，检测波长为240nm，设定柱温为30℃，调整流速使溴替唑仑峰保留时间约为7分钟，理论板数按溴替唑仑峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
《附溴替唑仑对照品质量标准》

分子式  C15H10BrClN4S

分子量  393.69
精制法  取本品10g，加乙醇200ml，加热使溶解，加活性炭4g，再加温5分钟，滤过，用预热乙醇10ml洗涤滤纸，合并洗液和滤液，于50℃浓缩至50ml，冷却至-15℃，静置2小时，抽滤，用预冷至-15℃的少量乙醇洗涤结晶，将结晶于80℃干燥至恒重，即得。

性状  白色至微黄色结晶性粉末。

鉴别试验  取干燥的本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法），在1620cm-1、1550cm-1、1480cm-1、1410cm-1和760cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加二氯甲烷溶解并稀释制成每1ml中含20mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加二氯甲烷稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置10ml量瓶中，加二氯甲烷稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以丙酮-二氯甲烷(7:3)为展开剂，展开后，晾干，置紫外灯(254nm)下检视，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液主斑点比较，不得更深。
干燥失重  取本品1g，105℃干燥3小时，减失重量不得过0.5%。

含量测定  按干燥品计算，含量不得少于99.0%。

取本品0.2g，精密称定，加醋酸酐-冰醋酸(2:1)60ml溶解后，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定、电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于19.684mg的C15H10BrClN4S。

PAGE  
2

