【溴 西 泮】

	日文名：ブロマゼパム
英文名：Bromazepam
	结构式：   [image: image1.emf]


解离常数：pKa = 2.9
          pKa = 11.8
	在各溶出介质中的溶解度（37℃）：
	pH1.2：12.2mg/ml
	pH4.0：0.16mg/ml

	
	pH 6.8：0.13mg/ml
	水：0.13mg/ml


在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

  在各pH值溶出介质中：1%溶液或混悬液，在pH2.0以下或pH12.0以上溶出介质中，35℃/24小时略微降解；在pH3.0至pH11.0间溶出介质、35℃/24小时皆稳定。

  光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1g:10mg规格  细粒剂 >

[image: image2.emf]
溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 1mg规格  片剂 >

[image: image3.emf]
< 2mg规格  片剂 >
[image: image4.emf]
< 3mg规格  片剂 >
[image: image5.emf]
< 5mg规格  片剂 >
[image: image6.emf]
《质量标准》
· 1g:10mg规格  细粒剂
取本品，混匀，精密称取适量【相当于溴西泮(C14H10BrN3O)5mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品22mg，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液按紫外-可见分光光度法，在235nm的波长处测定吸光度，计算出每袋溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。
· 1mg规格、2mg规格、3 mg规格和5mg规格  片剂
取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含1.1μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品22mg，置200ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，应符合规定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸盐缓冲液(pH6.8)-甲醇(9:11)为流动相，检测波长为235nm，设定柱温为25℃，调整流速使溴西泮峰保留时间约为5分钟，理论板数按溴西泮峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。
	规  格
	取样时间点
	溶出限度

	1mg
	30分钟
	75%

	2mg
	45分钟
	75%

	3mg
	15分钟
	85%

	5mg
	30分钟
	75%








PAGE  
4

